## 1
|  | 2 | 010203 | 17.2272 | 58.992 | 14.862 | 11.354
Лит. | Ограничение | Стр. | Код статьи | mi | X | Y | Z
изм. | годности | р-н |  | Масса, т | Плечо, м
Нагрузка по ОСТ5Р.0206-2002
Инв.№ подл.
Подпись и дата
Взам.инв.№
Подпись и дата
Инв.№дубл.
Литера
4550-50.362152.20.018
Изм.
№ докум.
Подп.
Дата
4550-50.034.6448
а6
05.05.17
32
4550.50.ГС00.001.0001.362152.20.018
Лист
Листов
Р
1
ООО "ГСИ-Гипрокаучук"
ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ.
КРЕПЛЕНИЕ ПОД ОПОРЫ ТРУБОПРОВОДА
НА ВЕРХНЕЙ ПАЛУБЕ
В РАЙОНЕ ОСЕЙ А-Г, 5-9.
13.05.16
13.05.16
13.05.16
13.05.16
13.05.16
Разраб.
Соколова
Зам. нач. от.
Нач. отд.
Н. контр.
ГИП
Алтухов
Лысенков
Добровольский
Лысенков
Лист
Все

## 2
Номер строки | Позиция | Обозначение Код изделия или материала | Наименование |  | Код ед. измерения | Количество |  | Масса, кг |  | Коды |  | Марка материала | Вид работ |  | Цех этап | Примечание
[8 empty] | Единицы | Общая | Ведомости заказа | Покрытия |  | Изготовление | Блока (стап.)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Конструкторская группа |  |  | Стр.район | Блок | Секция
1 |  |  | ПОДКРЕПЛЕНИЯ
2
3 |  |  | Полособульб несимм. 10 ГОСТ 21937-76 |  | 166 |  | - | - | 23.592
4 |  |  | (Сталь - D32 Правила РС, ГОСТ 52927 - 2008)
5 | 1 |  | Полособульб 10 L = 593 |  | 796 |  | 6 | 3.932 | 23.592 | 11.5 | 11: РС D32
6
7 |  |  | Полособульб несимм. 14б ГОСТ 21937-76 |  | 166 |  | - | - | 777.469 | 1170
8 |  |  | (Сталь - D32 Правила РС, ГОСТ 52927 - 2008)
9 | 5 |  | Полособульб 14б L = 261 |  | 796 |  | 4 | 3.181 | 12.724 |  | 11: РС D32
10 | 6 |  | Полособульб 14б L = 391 |  | 796 |  | 3 | 4.9 | 14.7 | 850 | 11: РС D32
11 | 7 |  | Полособульб 14б L = 491 |  | 796 | 796 | 11 | 6.223 | 68.453 |  | 11: РС D32
12 | 8 |  | Полособульб 14б L = 541 |  | 796 |  | 4 | 6.88 | 27.52 |  | 11: РС D32
13 | 9 |  | Полособульб 14б L = 551 |  | 796 | 796 | 3 | 7.19 | 21.56 |  | 11: РС D32
14 | 10 |  | Полособульб 14б L =560 |  | 796 |  | 1 | - | 6.48 | 6.48 | 11: РС D32
15 | 11 |  | Полособульб 14б L = 591 |  | 796 |  | 74 | 7.55 | 558.7 | 467.85 | 11: РС D32
16 | 12 |  | Полособульб 14б L = 591 |  | 796 |  | 2 | 7.72 | 15.43 | 15.43 | 11: РС D32
Инв.№ подл.
Подпись и дата
Взам.инв.№
Подпись и дата
Инв.№дубл.
Изм.
№ докум.
Подп.
Дата
Лист
4550-50.362152.20.018
2
Лист
4550.50.ГС00.001.0001.362152.20.018

## 3
Номер строки | Позиция | Обозначение Код изделия или материала | Наименование |  | Код ед. измерения | Количество |  | Масса, кг |  | Коды |  | Марка материала | Вид работ |  | Цех этап | Примечание
[8 empty] | Единицы | Общая | Ведомости заказа | Покрытия |  | Изготовление | Блока (стап.)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Конструкторская группа |  |  | Стр.район | Блок | Секция
1
2 | 14 |  | Полособульб 14б L = 619 |  | 796 |  | 1 | - | 7.884 |  | 11: РС D32
3 | 15 |  | Полособульб 14б L = 645 |  | 796 |  | 1 | - | 8.431 |  | 11: РС D32
4
5 | 17 |  | Полособульб 14б L = 742 |  | 796 |  | 1 | - | 9.543 |  | 11: РС D32
6
7
8 | 20 |  | Полособульб 14б L = 593 |  | 796 |  | 2 | 7.514 | 15.028 |  | 11: РС D32
9
10 | 22 |  | Полособульб 14б L = 896 |  | 796 |  | 1 | - | 11.016 |  | 11: РС D32
11 | [9 empty] | 0
12 | [9 empty] | 11.5
13
14 | [9 empty] | 1170
15
16
51.902
51.902
Инв.№ подл.
Подпись и дата
Взам.инв.№
Подпись и дата
Инв.№дубл.
Изм.
№ докум.
Подп.
Дата
Лист
4550-50.362152.20.018
3
Лист
4550.50.ГС00.001.0001.362152.20.018

## 4
Номер строки | Позиция | Обозначение Код изделия или материала | Наименование |  | Код ед. измерения | Количество |  | Масса, кг |  | Коды |  | Марка материала | Вид работ |  | Цех этап | Примечание
[8 empty] | Единицы | Общая | Ведомости заказа | Покрытия |  | Изготовление | Блока (стап.)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Конструкторская группа |  |  | Стр.район | Блок | Секция
1
2 |  |  | Труба 60х60х6 ГОСТ 8639-82 |  | 166 |  | - | - | 430.913
3 |  |  | В20 ГОСТ 13663-86
4 | 40 |  | Труба 60x6 L = 150 |  | 796 |  | 4 | 1.453 | 5.812 |  | 11: В20
5 | 41 |  | Труба 60x6 L = 180 |  | 796 | 796 | 4 | 1.744 | 6.976 | 11.5 | 11: В20
6 | 42 |  | Труба 60x6 L = 200 |  | 796 |  | 2 | 1.94 | 3.88 |  | 11: В20
7 | 43 |  | Труба 60x6 L = 220 |  | 796 | 796 | 1 | - | 2.131 | 1170 | 11: В20
8
9 | 45 |  | Труба 60x6 L = 250 |  | 796 |  | 3 | 2.422 | 7.266 |  | 11: В20
10 | 46 |  | Труба 60x6 L = 260 |  | 796 |  | 1 | - | 2.52 | 850 | 11: В20
11 | 47 |  | Труба 60x6 L = 270 |  | 796 |  | 2 | 2.62 | 5.23 |  | 11: В20
12 | 48 |  | Труба 60x6 L = 290 |  | 796 |  | 2 | 2.81 | 5.62 |  | 11: В20
13 | 49 |  | Труба 60x6 L = 320 |  | 796 |  | 1 | - | 3.1 | 1176 | 11: В20
14 | 50 |  | Труба 60x6 L = 335 |  | 796 |  | 3 | 3.246 | 9.738 |  | 11: В20
15 | 51 |  | Труба 60x6 L = 340 |  | 796 |  | 4 | 3.294 | 13.176 |  | 11: В20
16 | 52 |  | Труба 60x6 L = 370 |  | 796 |  | 1 | - | 3.585 |  | 11: В20
69.034
Инв.№ подл.
Подпись и дата
Взам.инв.№
Подпись и дата
Инв.№дубл.
Изм.
№ докум.
Подп.
Дата
Лист
4550-50.362152.20.018
4
Лист
4550.50.ГС00.001.0001.362152.20.018

## 5
Номер строки | Позиция | Обозначение Код изделия или материала | Наименование |  | Код ед. измерения | Количество |  | Масса, кг |  | Коды |  | Марка материала | Вид работ |  | Цех этап | Примечание
[8 empty] | Единицы | Общая | Ведомости заказа | Покрытия |  | Изготовление | Блока (стап.)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Конструкторская группа |  |  | Стр.район | Блок | Секция
1 | 53 |  | Труба 60x6 L = 380 |  | 796 |  | 2 | 3.682 | 7.364 |  | 11: В20
2 | 54 |  | Труба 60x6 L = 400 |  | 796 |  | 2 | 3.875 | 7.75 |  | 11: В20
3 | 55 |  | Труба 60x6 L = 420 |  | 796 |  | 5 | 4.07 | 20.35 |  | 11: В20
4 | 56 |  | Труба 60x6 L = 460 |  | 796 |  | 5 | 4.46 | 22.28 |  | 11: В20
5 | 57 |  | Труба 60x6 L = 480 |  | 796 | 796 | 1 | - | 4.65 | 11.5 | 11: В20
6 | 58 |  | Труба 60x6 L = 490 |  | 796 |  | 3 | 4.75 | 14.24 |  | 11: В20
7 | 59 |  | Труба 60x6 L = 540 |  | 796 | 796 | 3 | 5.23 | 15.7 | 1170 | 11: В20
8 | 60 |  | Труба 60x6 L = 550 |  | 796 |  | 1 | - | 5.33 |  | 11: В20
9 | 61 |  | Труба 60x6 L = 600 |  | 796 |  | 3 | 5.813 | 17.439 |  | 11: В20
10 | 62 |  | Труба 60x6 L = 600 |  | 796 |  | 2 | 5.163 | 10.33 | 850 | 11: В20
11 | 63 |  | Труба 60x6 L = 610 |  | 796 |  | 2 | 5.91 | 11.82 |  | 11: В20
12 | 64 |  | Труба 60x6 L = 630 |  | 796 |  | 2 | 5.425 | 10.85 |  | 11: В20
13 | 65 |  | Труба 60x6 L = 670 |  | 796 |  | 5 | 6.491 | 32.455 | 1176 | 11: В20
14 | 66 |  | Труба 60x6 L = 690 |  | 796 |  | 3 | 6.685 | 20.055 |  | 11: В20
15 | 67 |  | Труба 60x6 L = 780 |  | 796 |  | 2 | 6.97 | 13.94 |  | 11: В20
16 | 69 |  | Труба 60x6 L = 913 |  | 796 |  | 1 | - | 8.85 |  | 11: В20
223.403
Инв.№ подл.
Подпись и дата
Взам.инв.№
Подпись и дата
Инв.№дубл.
Изм.
№ докум.
Подп.
Дата
Лист
4550-50.362152.20.018
5
Лист
4550.50.ГС00.001.0001.362152.20.018

## 6
Номер строки | Позиция | Обозначение Код изделия или материала | Наименование |  | Код ед. измерения | Количество |  | Масса, кг |  | Коды |  | Марка материала | Вид работ |  | Цех этап | Примечание
[8 empty] | Единицы | Общая | Ведомости заказа | Покрытия |  | Изготовление | Блока (стап.)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Конструкторская группа |  |  | Стр.район | Блок | Секция
1 | 70 |  | Труба 60x6 L = 970 |  | 796 |  | 1 | - | 9.4 |  | 11: В20
2 | 71 |  | Труба 60x6 L = 1130 |  | 796 |  | 1 | - | 10.95 |  | 11: В20
3 | 72 |  | Труба 60x6 L = 1221 |  | 796 |  | 1 | - | 11.83 |  | 11: В20
4 | 73 |  | Труба 60x6 L = 1260 |  | 796 | 796 | 2 | 12.207 | 24.414 | 11.5 | 11: В20
5 | 74 |  | Труба 60x6 L = 1265 |  | 796 |  | 2 | 11.605 | 23.21 |  | 11: В20
6 | 75 |  | Труба 60x6 L = 1310 |  | 796 | 796 | 1 | - | 12.692 | 1170 | 11: В20
7 | 76 |  | Труба 60х6 L = 1420 |  | 796 |  | 3 | 13.76 | 41.27 |  | 11: В20
8 | 77 |  | Труба 60x6 L = 486 |  | 796 |  | 1 | - | 4.71 | 850 | 11: В20
9
10 |  |  | Труба 80х80х6 ГОСТ 8639-82 |  | 166 |  | - | - | 2541.2827
11 |  |  | В20 ГОСТ 13663-86
12 | 78 |  | Труба 80x6 L = 1330 |  | 796 |  | 2 | 17.897 | 35.794 |  | 11: В20
13 | 79 |  | Труба 80x6 L = 1245 |  | 796 |  | 1 | - | 16.7577 |  | 11: В20
14 | 80 |  | Труба 80x6 L =220 |  | 796 |  | 1 | - | 2.96 |  | 11: В20
15 | 81 |  | Труба 80x6 L = 71 |  | 796 |  | 2 | 0.96 | 1.91 |  | 11: В20
16 | 82 |  | Труба 80x6 L = 130 |  | 796 |  | 2 | 1.75 | 3.5 | 1176 | 11: В20
2679.7587
Инв.№ подл.
Подпись и дата
Взам.инв.№
Подпись и дата
Инв.№дубл.
Изм.
№ докум.
Подп.
Дата
Лист
4550-50.362152.20.018
6
Лист
4550.50.ГС00.001.0001.362152.20.018

## 7
Номер строки | Позиция | Обозначение Код изделия или материала | Наименование |  | Код ед. измерения | Количество |  | Масса, кг |  | Коды |  | Марка материала | Вид работ |  | Цех этап | Примечание
[8 empty] | Единицы | Общая | Ведомости заказа | Покрытия |  | Изготовление | Блока (стап.)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Конструкторская группа |  |  | Стр.район | Блок | Секция
1 | 83 |  | Труба 80x6 L = 132 |  | 796 |  | 2 | 1.776 | 3.552 |  | 11: В20
2 | 84 |  | Труба 80x6 L = 190 |  | 796 |  | 6 | 2.56 | 15.34 |  | 11: В20
3 | 85 |  | Труба 80x6 L = 200 |  | 796 |  | 3 | 2.691 | 8.073 |  | 11: В20
4 | 86 |  | Труба 80x6 L = 210 |  | 796 |  | 2 | 2.83 | 5.65 |  | 11: В20
5 | 87 |  | Труба 80x6 L = 215 |  | 796 |  | 1 | - | 2.893 |  | 11: В20
6 | 88 |  | Труба 80x6 L = 230 |  | 796 |  | 3 | 3.095 | 9.285 |  | 11: В20
7 | 89 |  | Труба 80x6 L = 250 |  | 796 |  | 18 | 3.364 | 60.552 |  | 11: В20
8 | 90 |  | Труба 80x6 L = 280 |  | 796 |  | 1 | - | 3.768 |  | 11: В20
9 | 91 |  | Труба 80x6 L = 260 |  | 796 |  | 1 | - | 3.5 |  | 11: В20
10 | 92 |  | Труба 80x6 L = 300 |  | 796 | 796 | 2 | 4.04 | 8.07 | 1170 | 11: В20
11 | 93 |  | Труба 80x6 L = 340 |  | 796 |  | 2 | 4.58 | 9.15 |  | 11: В20
12 | 94 |  | Труба 80x6 L = 350 |  | 796 |  | 4 | 4.71 | 18.84 |  | 11: В20
13 | 95 |  | Труба 80x6 L = 364 |  | 796 |  | 1 | - | 4.9 | 850 | 11: В20
14 | 96 |  | Труба 80x6 L = 370 |  | 796 |  | 4 | 4.98 | 19.92 |  | 11: В20
15 | 97 |  | Труба 80x6 L = 374 |  | 796 |  | 4 | 5.033 | 20.132 |  | 11: В20
16 | 98 |  | Труба 80x6 L = 380 |  | 796 |  | 5 | 5.113 | 25.565 | 1176 | 11: В20
219.19
Инв.№ подл.
Подпись и дата
Взам.инв.№
Подпись и дата
Инв.№дубл.
Изм.
№ докум.
Подп.
Дата
Лист
4550-50.362152.20.018
7
Лист
4550.50.ГС00.001.0001.362152.20.018

## 8
Номер строки | Позиция | Обозначение Код изделия или материала | Наименование |  | Код ед. измерения | Количество |  | Масса, кг |  | Коды |  | Марка материала | Вид работ |  | Цех этап | Примечание
[8 empty] | Единицы | Общая | Ведомости заказа | Покрытия |  | Изготовление | Блока (стап.)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Конструкторская группа |  |  | Стр.район | Блок | Секция
1 | 99 |  | Труба 80x6 L = 406 |  | 796 |  | 1 | - | 5.463 |  | 11: В20
2 | 100 |  | Труба 80x6 L = 420 |  | 796 |  | 1 | - | 5.652 |  | 11: В20
3 | 101 |  | Труба 80x6 L = 430 |  | 796 |  | 1 | - | 5.79 |  | 11: В20
4 | 102 |  | Труба 80x6 L = 450 |  | 796 |  | 20 | 4.984 | 99.68 |  | 11: В20
5 | 103 |  | Труба 80x6 L = 455 |  | 796 |  | 1 | - | 6.123 |  | 11: В20
6 | 104 |  | Труба 80x6 L = 460 |  | 796 |  | 1 | - | 6.19 |  | 11: В20
7 | 105 |  | Труба 80x6 L = 490 |  | 796 |  | 3 | 6.594 | 19.782 |  | 11: В20
8 | 106 |  | Труба 80x6 L = 510 |  | 796 | 796 | 1 | - | 6.863 | 11.5 | 11: В20
9 | 107 |  | Труба 80x6 Lзаг = 510 |  | 796 |  | 1 | - | 5.791 |  | 11: В20
10 | 108 |  | Труба 80x6 L = 520 |  | 796 | 796 | 4 | 7 | 27.99 | 27.99 | 11: В20
11 | 109 |  | Труба 80x6 L = 525 |  | 796 |  | 1 | - | 7.065 | 7.06 | 11: В20
12 | 110 |  | Труба 80x6 L = 532 |  | 796 |  | 2 | 7.16 | 14.32 | 14.32 | 11: В20
13 | 111 |  | Труба 80x6 L = 540 |  | 796 |  | 1 | - | 7.27 | 7.27 | 11: В20
14 | 112 |  | Труба 80x6 L = 550 |  | 796 |  | 1 | - | 6.33 | 6.33 | 11: В20
15 | 113 |  | Труба 80x6 L = 600 |  | 796 |  | 6 | 8.074 | 48.444 | 48.44 | 11: В20
16 | 114 |  | Труба 80x6 L = 635 |  | 796 |  | 2 | 8.545 | 17.09 | 8.54 | 11: В20
289.843
Инв.№ подл.
Подпись и дата
Взам.инв.№
Подпись и дата
Инв.№дубл.
Изм.
№ докум.
Подп.
Дата
Лист
4550-50.362152.20.018
8
Лист
4550.50.ГС00.001.0001.362152.20.018

## 9
Номер строки | Позиция | Обозначение Код изделия или материала | Наименование |  | Код ед. измерения | Количество |  | Масса, кг |  | Коды |  | Марка материала | Вид работ |  | Цех этап | Примечание
[8 empty] | Единицы | Общая | Ведомости заказа | Покрытия |  | Изготовление | Блока (стап.)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Конструкторская группа |  |  | Стр.район | Блок | Секция
1 | 115 |  | Труба 80x6 L = 650 |  | 796 |  | 4 | 8.75 | 35 |  | 11: В20
2 | 116 |  | Труба 80x6 L = 680 |  | 796 |  | 2 | 9.15 | 18.3 |  | 11: В20
3 | 117 |  | Труба 80x6 L = 770 |  | 796 |  | 1 | - | 10.361 |  | 11: В20
4 | 118 |  | Труба 80x6 L = 780 |  | 796 |  | 3 | 9.424 | 28.272 |  | 11: В20
5 | 119 |  | Труба 80x6 L = 780 |  | 796 |  | 1 | - | 10.5 |  | 11: В20
6 | 120 |  | Труба 80x6 L = 790 |  | 796 |  | 12 | 10.63 | 127.56 |  | 11: В20
7 | 121 |  | Труба 80x6 L = 824 |  | 796 |  | 1 | - | 11.09 |  | 11: В20
8 | 122 |  | Труба 80x6 L = 865 |  | 796 | 796 | 1 | - | 11.64 | 11.5 | 11: В20
9 | 123 |  | Труба 80x6 L = 880 |  | 796 |  | 1 | - | 11.842 |  | 11: В20
10 | 124 |  | Труба 80x6 L = 950 |  | 796 | 796 | 2 | 12.783 | 25.566 | 1170 | 11: В20
11 | 125 |  | Труба 80x6 L = 965 |  | 796 |  | 1 | - | 12.985 |  | 11: В20
12 | 126 |  | Труба 80x6 L = 982 |  | 796 |  | 2 | 13.214 | 26.428 | 26.43 | 11: В20
13 | 127 |  | Труба 80x6 L = 1000 |  | 796 |  | 1 | - | 13.46 | 13.46 | 11: В20
14 | 128 |  | Труба 80x6 L = 1002 |  | 796 |  | 4 | 13.48 | 53.93 | 53.93 | 11: В20
15 | 129 |  | Труба 80x6 L = 1150 |  | 796 |  | 1 | - | 15.475 | 14.49 | 11: В20
16 | 130 |  | Труба 80x6 L = 1077 |  | 796 |  | 1 | - | 14.492 | 14.49 | 11: В20
412.409
Инв.№ подл.
Подпись и дата
Взам.инв.№
Подпись и дата
Инв.№дубл.
Изм.
№ докум.
Подп.
Дата
Лист
4550-50.362152.20.018
9
Лист
4550.50.ГС00.001.0001.362152.20.018

## 10
Номер строки | Позиция | Обозначение Код изделия или материала | Наименование |  | Код ед. измерения | Количество |  | Масса, кг |  | Коды |  | Марка материала | Вид работ |  | Цех этап | Примечание
[8 empty] | Единицы | Общая | Ведомости заказа | Покрытия |  | Изготовление | Блока (стап.)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Конструкторская группа |  |  | Стр.район | Блок | Секция
1 | 131 |  | Труба 80x6 L = 1080 |  | 796 |  | 2 | 14.53 | 29.07 |  | 11: В20
2 | 132 |  | Труба 80x6 L = 1120 |  | 796 |  | 1 | - | 15.07 |  | 11: В20
3 | 133 |  | Труба 80x6 L = 1135 |  | 796 |  | 2 | 15.27 | 30.55 |  | 11: В20
4 | 134 |  | Труба 80x6 L = 1147 |  | 796 |  | 1 | - | 15.43 |  | 11: В20
5
6 | 135 |  | Труба 80x6 L = 1190 |  | 796 |  | 2 | 16.01 | 32.03 |  | 11: В20
7 | 136 |  | Труба 80x6 L = 1210 |  | 796 |  | 1 | - | 16.28 |  | 11: В20
8 | 137 |  | Труба 80x6 L = 1240 |  | 796 | 796 | 2 | 16.69 | 33.37 | 11.5 | 11: В20
9 | 138 |  | Труба 80x6 L = 1250 |  | 796 |  | 1 | - | 16.82 |  | 11: В20
10 | 139 |  | Труба 80x6 L = 1290 |  | 796 | 796 | 3 | 17.36 | 52.08 | 1170 | 11: В20
11 | 140 |  | Труба 80x6 L = 1340 |  | 796 |  | 1 | - | 18.03 |  | 11: В20
12 | 141 |  | Труба 80x6 L = 1380 |  | 796 |  | 3 | 18.57 | 55.71 |  | 11: В20
13 | 142 |  | Труба 80x6 L = 1398 |  | 796 |  | 1 | - | 18.893 | 850 | 11: В20
14 | 143 |  | Труба 80x6 L = 1414 |  | 796 |  | 1 | - | 19.03 |  | 11: В20
15 | 144 |  | Труба 80x6 L = 1435 |  | 796 |  | 3 | 19.31 | 57.93 |  | 11: В20
16 | 145 |  | Труба 80x6 L = 1460 |  | 796 |  | 1 | - | 19.65 | 1176 | 11: В20
429.943
Инв.№ подл.
Подпись и дата
Взам.инв.№
Подпись и дата
Инв.№дубл.
Изм.
№ докум.
Подп.
Дата
Лист
4550-50.362152.20.018
10
Лист
4550.50.ГС00.001.0001.362152.20.018

## 11
Номер строки | Позиция | Обозначение Код изделия или материала | Наименование |  | Код ед. измерения | Количество |  | Масса, кг |  | Коды |  | Марка материала | Вид работ |  | Цех этап | Примечание
[8 empty] | Единицы | Общая | Ведомости заказа | Покрытия |  | Изготовление | Блока (стап.)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Конструкторская группа |  |  | Стр.район | Блок | Секция
1 | 146 |  | Труба 80x6 L = 1477 |  | 796 |  | 1 | - | 19.88 |  | 11: В20
2 | 147 |  | Труба 80x6 L = 1485 |  | 796 |  | 1 | - | 19.983 |  | 11: В20
3 | 148 |  | Труба 80x6 L = 1545 |  | 796 |  | 1 | - | 20.79 |  | 11: В20
4 | 149 |  | Труба 80x6 L = 1570 |  | 796 |  | 1 | - | 21.13 |  | 11: В20
5 | 150 |  | Труба 80x6 L = 1583 |  | 796 |  | 1 | - | 21.301 |  | 11: В20
6 | 151 |  | Труба 80x6 L = 1600 |  | 796 |  | 1 | - | 68.291 |  | 11: В20
7 | 152 |  | Труба 80x6 L = 1620 |  | 796 |  | 1 | - | 21.8 |  | 11: В20
8 | 153 |  | Труба 80x6 L = 1623 |  | 796 | 796 | 3 | 21.84 | 65.52 | 11.5 | 11: В20
9 | 154 |  | Труба 80x6 L = 1650 |  | 796 |  | 2 | 22.203 | 44.406 |  | 11: В20
10 | 155 |  | Труба 80x6 L = 1830 |  | 796 | 796 | 1 | - | 24.625 | 1170 | 11: В20
11 | 156 |  | Труба 80x6 L = 1940 |  | 796 |  | 2 | 26.105 | 52.21 |  | 11: В20
12 | 157 |  | Труба 80x6 L = 2005 |  | 796 |  | 1 | - | 26.98 |  | 11: В20
13 | 158 |  | Труба 80x6 L = 2150 |  | 796 |  | 1 | - | 28.931 | 850 | 11: В20
14 | 159 |  | Труба 80x6 L = 1970 |  | 796 |  | 2 | 26.509 | 53.018 |  | 11: В20
15 | 160 |  | Труба 80x6 L = 1980 |  | 796 |  | 1 | - | 26.643 |  | 11: В20
16 | 161 |  | Труба 80x6 L = 2233 |  | 796 |  | 1 | - | 30.05 | 1176 | 11: В20
545.558
Инв.№ подл.
Подпись и дата
Взам.инв.№
Подпись и дата
Инв.№дубл.
Изм.
№ докум.
Подп.
Дата
Лист
4550-50.362152.20.018
11
Лист
4550.50.ГС00.001.0001.362152.20.018

## 12
Номер строки | Позиция | Обозначение Код изделия или материала | Наименование |  | Код ед. измерения | Количество |  | Масса, кг |  | Коды |  | Марка материала | Вид работ |  | Цех этап | Примечание
[8 empty] | Единицы | Общая | Ведомости заказа | Покрытия |  | Изготовление | Блока (стап.)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Конструкторская группа |  |  | Стр.район | Блок | Секция
1 | 162 |  | Труба 80x6 L = 1730 |  | 796 |  | 1 | - | 23.28 |  | 11: В20
2 | 163 |  | Труба 80x6 L = 2298 |  | 796 |  | 1 | - | 30.923 |  | 11: В20
3 | 164 |  | Труба 80x6 L = 2350 |  | 796 |  | 3 | 31.622 | 94.866 |  | 11: В20
4 | 165 |  | Труба 80x6 L = 2420 |  | 796 |  | 1 | - | 32.564 |  | 11: В20
5 | 166 |  | Труба 80x6 L = 2441 |  | 796 |  | 1 | - | 32.85 |  | 11: В20
6 | 167 |  | Труба 80x6 L = 2560 |  | 796 |  | 1 | - | 34.45 |  | 11: В20
7 | 168 |  | Труба 80x6 L = 2580 |  | 796 |  | 2 | 34.717 | 69.434 |  | 11: В20
8 | 169 |  | Труба 80x6 L = 2990 |  | 796 | 796 | 2 | 40.234 | 80.468 | 11.5 | 11: В20
9 | 170 |  | Труба 80x6 L = 3103 |  | 796 |  | 1 | - | 41.76 |  | 11: В20
10 | 171 |  | Труба 80x6 L = 3970 |  | 796 | 796 | 1 | - | 53.422 | 1170 | 11: В20
11 | 172 |  | Труба 80x6 Lзаг = 947 |  | 796 | 796 | 1 | - | 11.659 | 1170 | 11: В20
12 | 173 |  | Труба 80x6 L = 4700 |  | 796 | 796 | 1 | - | 63.25 | 1170 | 11: В20
13
14
15
16
505.676
Инв.№ подл.
Подпись и дата
Взам.инв.№
Подпись и дата
Инв.№дубл.
Изм.
№ докум.
Подп.
Дата
Лист
4550-50.362152.20.018
12
Лист
4550.50.ГС00.001.0001.362152.20.018

## 13
Номер строки | Позиция | Обозначение Код изделия или материала | Наименование |  | Код ед. измерения | Количество |  | Масса, кг |  | Коды |  | Марка материала | Вид работ |  | Цех этап | Примечание
[8 empty] | Единицы | Общая | Ведомости заказа | Покрытия |  | Изготовление | Блока (стап.)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Конструкторская группа |  |  | Стр.район | Блок | Секция
1
2 |  |  | Труба 100х100х6 ГОСТ 8639-82 |  | 166 |  | - | - | 5339.7921
3 |  |  | В20 ГОСТ 13663-86
4 | 175 |  | Труба 100x6 L = 160 |  | 796 |  | 2 | 2.756 | 5.512 |  | 11: В20
5 | 176 |  | Труба 100x6 L = 192 |  | 796 |  | 1 | - | 3.307 |  | 11: В20
6 | 177 |  | Труба 100x6 L = 218 |  | 796 |  | 2 | 2.0324 | 4.0649 |  | 11: В20
7 | 178 |  | Труба 100x6 L = 220 |  | 796 |  | 1 | - | 3.79 |  | 11: В20
8
9 | 180 |  | Труба 100x6 L = 340 |  | 796 |  | 4 | 5.8562 | 23.4248 |  | 11: В20
10 | 181 |  | Труба 100x6 L = 356 |  | 796 |  | 1 | - | 6.132 | 850 | 11: В20
11 | 182 |  | Труба 100x6 L = 456 |  | 796 |  | 1 | - | 7.854 |  | 11: В20
12 | 183 |  | Труба 100x6 L = 524 |  | 796 |  | 3 | 9.026 | 27.078 |  | 11: В20
13 | 184 |  | Труба 100x6 L = 567 |  | 796 |  | 5 | 8.044 | 40.22 |  | 11: В20
14 | 185 |  | Труба 100x6 L = 638 |  | 796 |  | 1 | - | 10.99 |  | 11: В20
15 | 186 |  | Труба 100x6 L = 682 |  | 796 |  | 1 | - | 11.75 |  | 11: В20
16 | 187 |  | Труба 100x6 L = 750 |  | 796 |  | 5 | 12.92 | 64.59 |  | 11: В20
Инв.№ подл.
Подпись и дата
Взам.инв.№
Подпись и дата
Инв.№дубл.
Изм.
№ докум.
Подп.
Дата
Лист
4550-50.362152.20.018
13
Лист
4550.50.ГС00.001.0001.362152.20.018

## 14
Номер строки | Позиция | Обозначение Код изделия или материала | Наименование |  | Код ед. измерения | Количество |  | Масса, кг |  | Коды |  | Марка материала | Вид работ |  | Цех этап | Примечание
[8 empty] | Единицы | Общая | Ведомости заказа | Покрытия |  | Изготовление | Блока (стап.)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Конструкторская группа |  |  | Стр.район | Блок | Секция
1 | 188 |  | Труба 100x6 L = 751 |  | 796 | 796 | 1 | - | 12.94 | 11.5 | 11: В20
2 | 189 |  | Труба 100x6 L = 847 |  | 796 |  | 1 | - | 14.59 |  | 11: В20
3 | 190 |  | Труба 100x6 L = 880 |  | 796 | 796 | 6 | 15.16 | 90.94 | 1170 | 11: В20
4 | 191 |  | Труба 100x6 L = 1002 |  | 796 |  | 3 | 17.26 | 51.78 |  | 11: В20
5 | 192 |  | Труба 100x6 L = 1165 |  | 796 |  | 2 | 18.344 | 36.69 | 11.5 | 11: В20
6 | 193 |  | Труба 100x6 L = 1240 |  | 796 |  | 2 | 21.36 | 42.72 |  | 11: В20
7 | 194 |  | Труба 100x6 L = 1250 |  | 796 |  | 1 | - | 21.53 | 1170 | 11: В20
8 | 195 |  | Труба 100x6 L = 1480 |  | 796 |  | 3 | 25.492 | 76.476 |  | 11: В20
9 | 196 |  | Труба 100x6 L = 1760 |  | 796 |  | 1 | - | 30.32 | 1176 | 11: В20
10 | 197 |  | Труба 100x6 L = 1930 |  | 796 |  | 2 | 33.243 | 66.486 |  | 11: В20
11 | 198 |  | Труба 100x6 L = 2030 |  | 796 |  | 1 | - | 34.97 |  | 11: В20
12 | 199 |  | Труба 100x6 L = 2160 |  | 796 |  | 1 | - | 37.204 |  | 11: В20
13 | 200 |  | Труба 100x6 L = 2221 |  | 796 |  | 1 | - | 38.221 |  | 11: В20
14 | 201 |  | Труба 100x6 L = 2223 |  | 796 |  | 1 | - | 38.29 |  | 11: В20
15 | 202 |  | Труба 100x6 L = 2240 |  | 796 |  | 1 | - | 38.38 |  | 11: В20
16 | 203 |  | Труба 100x6 L = 2250 |  | 796 |  | 3 | 38.76 | 116.26 |  | 11: В20
747.797
Инв.№ подл.
Подпись и дата
Взам.инв.№
Подпись и дата
Инв.№дубл.
Изм.
№ докум.
Подп.
Дата
Лист
4550-50.362152.20.018
14
Лист
4550.50.ГС00.001.0001.362152.20.018

## 15
Номер строки | Позиция | Обозначение Код изделия или материала | Наименование |  | Код ед. измерения | Количество |  | Масса, кг |  | Коды |  | Марка материала | Вид работ |  | Цех этап | Примечание
[8 empty] | Единицы | Общая | Ведомости заказа | Покрытия |  | Изготовление | Блока (стап.)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Конструкторская группа |  |  | Стр.район | Блок | Секция
1 | 204 |  | Труба 100x6 L = 2260 |  | 796 | 796 | 2 | 38.93 | 77.85 | 77.85 | 11: В20
2 | 205 |  | Труба 100x6 L = 2300 |  | 796 |  | 4 | 39.62 | 158.46 | 158.46 | 11: В20
3 | 206 |  | Труба 100x6 L = 2320 |  | 796 | 796 | 3 | 39.96 | 119.88 | 119.88 | 11: В20
4 | 207 |  | Труба 100x6 L = 2350 |  | 796 |  | 8 | 40.48 | 323.82 | 323.82 | 11: В20
5 | 208 |  | Труба 100x6 L = 2360 |  | 796 |  | 1 | - | 40.65 |  | 11: В20
6 | 209 |  | Труба 100x6 L = 2380 |  | 796 |  | 1 | - | 40.994 |  | 11: В20
7 | 210 |  | Труба 100x6 L = 1715 |  | 796 |  | 1 | - | 29.54 |  | 11: В20
8 | 211 |  | Труба 100x6 L = 2690 |  | 796 |  | 2 | 46.333 | 92.666 |  | 11: В20
9 | 212 |  | Труба 100x6 L = 2730 |  | 796 |  | 11 | 47.0224 | 517.2464 | 1176 | 11: В20
10 | 213 |  | Труба 100x6 L = 2780 |  | 796 |  | 1 | - | 47.884 |  | 11: В20
11 | 214 |  | Труба 100x6 L = 2870 |  | 796 |  | 1 | - | 49.434 |  | 11: В20
12 | 215 |  | Труба 100x6 L = 2930 |  | 796 |  | 8 | 50.467 | 403.736 |  | 11: В20
13 | 216 |  | Труба 100x6 L = 3080 |  | 796 |  | 1 | - | 53.051 |  | 11: В20
14 | 217 |  | Труба 100x6 L = 3490 |  | 796 |  | 2 | 60.113 | 120.226 |  | 11: В20
15 | 218 |  | Труба 100x6 L = 4130 |  | 796 |  | 1 | - | 71.14 |  | 11: В20
16 | 219 |  | Труба 100x6 L = 4850 |  | 796 |  | 5 | 83.54 | 417.69 |  | 11: В20
2564.2674
Инв.№ подл.
Подпись и дата
Взам.инв.№
Подпись и дата
Инв.№дубл.
Изм.
№ докум.
Подп.
Дата
Лист
4550-50.362152.20.018
15
Лист
4550.50.ГС00.001.0001.362152.20.018

## 16
Номер строки | Позиция | Обозначение Код изделия или материала | Наименование |  | Код ед. измерения | Количество |  | Масса, кг |  | Коды |  | Марка материала | Вид работ |  | Цех этап | Примечание
[8 empty] | Единицы | Общая | Ведомости заказа | Покрытия |  | Изготовление | Блока (стап.)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Конструкторская группа |  |  | Стр.район | Блок | Секция
1 | 220 |  | Труба 100х6 L = 175 |  | 796 | 796 | 2 | 3.186 | 6.372 | 6.37 | 11: В20
2 | 221 |  | Труба 100х6 L = 180 |  | 796 |  | 1 | - | 3.1 | 3.1 | 11: В20
3 | 222 |  | Труба 100х6 L = 220 |  | 796 | 796 | 2 | 3.789 | 7.578 | 7.58 | 11: В20
4 | 223 |  | Труба 100х6 L = 250 |  | 796 |  | 4 | 4.306 | 17.224 | 4.31 | 11: В20
5 | 224 |  | Труба 100х6 L = 275 |  | 796 |  | 8 | 4.74 | 37.9 | 11.5 | 11: В20
6 | 225 |  | Труба 100х6 L = 300 |  | 796 |  | 1 | - | 5.17 |  | 11: В20
7 | 226 |  | Труба 100х6 L = 360 |  | 796 |  | 1 | - | 6.201 | 1170 | 11: В20
8 | 227 |  | Труба 100х6 L = 370 |  | 796 |  | 2 | 6.373 | 12.746 |  | 11: В20
9 | 228 |  | Труба 100х6 L = 430 |  | 796 |  | 1 | - | 7.41 | 1176 | 11: В20
10 | 229 |  | Труба 100х6 L = 500 |  | 796 |  | 5 | 8.61 | 43.06 |  | 11: В20
11
12 | 231 |  | Труба 100х6 L = 507 |  | 796 |  | 2 | 8.733 | 17.466 |  | 11: В20
13 | 232 |  | Труба 100х6 L = 530 |  | 796 |  | 1 | - | 9.13 |  | 11: В20
14 | 233 |  | Труба 100х6 L = 750 |  | 796 |  | 4 | 12.918 | 51.672 |  | 11: В20
15 | 234 |  | Труба 100х6 L = 1142 |  | 796 |  | 7 | 19.67 | 137.69 |  | 11: В20
16 | 235 |  | Труба 100х6 L = 1150 |  | 796 |  | 3 | 20.325 | 60.975 |  | 11: В20
423.694
Инв.№ подл.
Подпись и дата
Взам.инв.№
Подпись и дата
Инв.№дубл.
Изм.
№ докум.
Подп.
Дата
Лист
4550-50.362152.20.018
16
Лист
4550.50.ГС00.001.0001.362152.20.018

## 17
Номер строки | Позиция | Обозначение Код изделия или материала | Наименование |  | Код ед. измерения | Количество |  | Масса, кг |  | Коды |  | Марка материала | Вид работ |  | Цех этап | Примечание
[8 empty] | Единицы | Общая | Ведомости заказа | Покрытия |  | Изготовление | Блока (стап.)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Конструкторская группа |  |  | Стр.район | Блок | Секция
1 | 236 |  | Труба 100х6 L = 2090 |  | 796 | 796 | 1 | - | 35.999 | 23.08 | 11: В20
2 | 237 |  | Труба 100х6 L = 1495 |  | 796 |  | 2 | 25.75 | 51.5 | 51.5 | 11: В20
3 | 238 |  | Труба 100х6 L = 1520 |  | 796 | 796 | 4 | 26.181 | 104.724 | 78.54 | 11: В20
4 | 239 |  | Труба 100х6 L = 1600 |  | 796 |  | 1 | - | 27.56 | 27.56 | 11: В20
5 | 240 |  | Труба 100х6 L = 1950 |  | 796 |  | 10 | 33.587 | 335.87 | 11.5 | 11: В20
6 | 241 |  | Труба 100х6 L = 2150 |  | 796 |  | 1 | - | 37.032 |  | 11: В20
7 | 242 |  | Труба 100х6 L = 2233 |  | 796 |  | 3 | 38.462 | 115.386 | 1170 | 11: В20
8 | 243 |  | Труба 100х6 L = 2932 |  | 796 |  | 3 | 50.502 | 151.506 |  | 11: В20
9 | 244 |  | Труба 100х6 L = 1485 |  | 796 |  | 2 | 25.578 | 51.156 | 1176 | 11: В20
10 | 245 |  | Труба 100х6 L = 3091 |  | 796 |  | 1 | - | 53.24 |  | 11: В20
11 | 246 |  | Труба 100х6 L = 3163 |  | 796 |  | 1 | - | 54.48 |  | 11: В20
12 | 247 |  | Труба 100х6 L = 5300 |  | 796 |  | 1 | - | 91.29 |  | 11: В20
13 | 248 |  | Труба 100х6 L = 6650 |  | 796 |  | 1 | - | 114.542 |  | 11: В20
14 | 249 |  | Труба 100х6 L = 3310 |  | 796 |  | 3 | 57.012 | 171.036 |  | 11: В20
15
16
1224.285
Инв.№ подл.
Подпись и дата
Взам.инв.№
Подпись и дата
Инв.№дубл.
Изм.
№ докум.
Подп.
Дата
Лист
4550-50.362152.20.018
17
Лист
4550.50.ГС00.001.0001.362152.20.018

## 18
Номер строки | Позиция | Обозначение Код изделия или материала | Наименование |  | Код ед. измерения | Количество |  | Масса, кг |  | Коды |  | Марка материала | Вид работ |  | Цех этап | Примечание
[8 empty] | Единицы | Общая | Ведомости заказа | Покрытия |  | Изготовление | Блока (стап.)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Конструкторская группа |  |  | Стр.район | Блок | Секция
1
2 |  |  | Труба 120х120х6 ГОСТ 8639-82 |  | 166 |  | - | - | 1845.098
3 |  |  | В20 ГОСТ 13633-86
4 | 250 |  | Труба 120x6 L = 2320 |  | 796 |  | 1 | - | 48.702 |  | 11: В20
5 | 251 |  | Труба 120x6 L = 3000 |  | 796 |  | 4 | 62.98 | 251.91 | 11.5 | 11: В20
6 | 252 |  | Труба 120x6 L = 3600 |  | 796 |  | 12 | 75.572 | 906.864 |  | 11: В20
7 | 253 |  | Труба 120x6 L = 3787 |  | 796 | 796 | 2 | 79.498 | 158.996 |  | 11: В20
8 | 254 |  | Труба 120x6 L = 3800 |  | 796 |  | 6 | 79.771 | 478.626 |  | 11: В20
9
10 |  |  | Швеллер 10П ГОСТ 8240-97 |  | 166 |  | - | - | 68.297
11 |  |  | Ст3сп ГОСТ 535-2005
12 | 255 |  | Швеллер 10П L = 280 |  | 796 | 796 | 2 | 2.373 | 4.746 | 1170 | 11: Ст3сп
13 | 256 |  | Швеллер 10П L = 310 |  | 796 |  | 1 | - | 2.63 |  | 11: Ст3сп
14 | 257 |  | Швеллер 10П L = 480 |  | 796 |  | 2 | 4.07 | 8.14 |  | 11: Ст3сп
15 | 258 |  | Швеллер 10П L = 590 |  | 796 |  | 5 | 5.001 | 25.005 | 850 | 11: Ст3сп
16 | 259 |  | Швеллер 10П, L=800 |  | 796 |  | 4 | 6.944 | 27.776 |  | 11: Ст3сп
Инв.№ подл.
Подпись и дата
Взам.инв.№
Подпись и дата
Инв.№дубл.
Изм.
№ докум.
Подп.
Дата
Лист
4550-50.362152.20.018
18
Лист
4550.50.ГС00.001.0001.362152.20.018

## 19
Номер строки | Позиция | Обозначение Код изделия или материала | Наименование |  | Код ед. измерения | Количество |  | Масса, кг |  | Коды |  | Марка материала | Вид работ |  | Цех этап | Примечание
[8 empty] | Единицы | Общая | Ведомости заказа | Покрытия |  | Изготовление | Блока (стап.)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Конструкторская группа |  |  | Стр.район | Блок | Секция
1
2 |  |  | Швеллер 12П ГОСТ 8240-97 |  | 166 |  | - | - | 725.394
3 |  |  | Ст3сп ГОСТ 535-2005
4 | 260 |  | Швеллер 12П L = 225 |  | 796 |  | 1 | - | 2.12 |  | 11: Ст3сп
5 | 261 |  | Швеллер 12П L = 300 |  | 796 |  | 5 | 2.9 | 14.5 | 1176 | 11: Ст3сп
6 | 262 |  | Швеллер 12П L = 560 |  | 796 |  | 2 | 5.611 | 11.222 |  | 11: Ст3сп
7 | 263 |  | Швеллер 12П L = 1583 |  | 796 |  | 4 | 16.5 | 66 |  | 11: Ст3сп
8 | 264 |  | Швеллер 12П L = 1600 |  | 796 |  | 2 | 16.677 | 33.354 |  | 11: Ст3сп
9 | 265 |  | Швеллер 12П L = 1700 |  | 796 |  | 2 | 17.494 | 34.988 |  | 11: Ст3сп
10 | 266 |  | Швеллер 12П L = 1830 |  | 796 |  | 8 | 19.074 | 152.592 |  | 11: Ст3сп
11 | 267 |  | Швеллер 12П L = 2209 |  | 796 |  | 2 | 23.025 | 46.05 |  | 11: Ст3сп
12 | 268 |  | Швеллер 12П L = 2260 |  | 796 |  | 2 | 23.556 | 47.112 |  | 11: Ст3сп
13 | 269 |  | Швеллер 12П L = 3065 |  | 796 | 796 | 8 | 31.947 | 255.576 | 11.5 | 11: Ст3сп
14 | 600 |  | Швеллер 12П L = 1484 |  | 796 |  | 4 | 15.47 | 61.88 |  | 11: Ст3сп
15
16
Инв.№ подл.
Подпись и дата
Взам.инв.№
Подпись и дата
Инв.№дубл.
Изм.
№ докум.
Подп.
Дата
Лист
4550-50.362152.20.018
19
Лист
4550.50.ГС00.001.0001.362152.20.018

## 20
Номер строки | Позиция | Обозначение Код изделия или материала | Наименование |  | Код ед. измерения | Количество |  | Масса, кг |  | Коды |  | Марка материала | Вид работ |  | Цех этап | Примечание
[8 empty] | Единицы | Общая | Ведомости заказа | Покрытия |  | Изготовление | Блока (стап.)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Конструкторская группа |  |  | Стр.район | Блок | Секция
1
2 |  |  | Швеллер 14П ГОСТ 8240-97 |  | 166 |  | - | - | 1319.571
3 |  |  | Ст3сп ГОСТ 535-2005
4 | 270 |  | Швеллер 14П L = 200 |  | 796 |  | 2 | 1.163 | 2.326 |  | 11: Ст3сп
5 | 271 |  | Швеллер 14П L = 505 |  | 796 | 796 | 2 | 6.204 | 12.408 |  | 11: Ст3сп
6 | 272 |  | Швеллер 14П L = 1600 |  | 796 |  | 1 | - | 19.665 | 1170 | 11: Ст3сп
7 | 273 |  | Швеллер 14П L = 2260 |  | 796 |  | 2 | 27.763 | 55.526 |  | 11: Ст3сп
8 | 274 |  | Швеллер 14П L = 2350 |  | 796 |  | 2 | 28.87 | 57.74 |  | 11: Ст3сп
9
10 | 276 |  | Швеллер 14П L = 2790 |  | 796 |  | 2 | 34.273 | 68.546 |  | 11: Ст3сп
11 | 277 |  | Швеллер 14П L = 2870 |  | 796 |  | 2 | 35.256 | 70.512 |  | 11: Ст3сп
12 | 278 |  | Швеллер 14П L = 3169 |  | 796 |  | 2 | 38.93 | 77.86 | 1176 | 11: Ст3сп
13 | 280 |  | Швеллер 14П L = 3450 |  | 796 |  | 14 | 42.381 | 593.334 |  | 11: Ст3сп
14 | 281 |  | Швеллер 14П L = 4150 |  | 796 |  | 2 | 50.98 | 101.96 |  | 11: Ст3сп
15 | 282 |  | Швеллер 14П L = 4850 |  | 796 |  | 4 | 59.58 | 238.32 |  | 11: Ст3сп
16 | 283 |  | Швеллер 14П L = 870 |  | 796 |  | 2 | 10.687 | 21.374 |  | 11: Ст3сп
2346
Инв.№ подл.
Подпись и дата
Взам.инв.№
Подпись и дата
Инв.№дубл.
Изм.
№ докум.
Подп.
Дата
Лист
4550-50.362152.20.018
20
Лист
4550.50.ГС00.001.0001.362152.20.018

## 21
Номер строки | Позиция | Обозначение Код изделия или материала | Наименование |  | Код ед. измерения | Количество |  | Масса, кг |  | Коды |  | Марка материала | Вид работ |  | Цех этап | Примечание
[8 empty] | Единицы | Общая | Ведомости заказа | Покрытия |  | Изготовление | Блока (стап.)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Конструкторская группа |  |  | Стр.район | Блок | Секция
1 |  |  | Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93 |  | 166 |  | - | - | 91.0587
2 |  |  | РС А Правила РС ГОСТ Р 52927-2008
3 | 290 |  | Уголок 50х5 L =500 |  | 796 |  | 6 | 1.619 | 9.714 |  | 11: РС А
4 | 291 |  | Уголок 50х5 L = 100 |  | 796 |  | 26 | 0.378 | 9.828 |  | 11: РС А
5 | 292 |  | Уголок 50х5 L = 120 |  | 796 | 796 | 6 | 0.453 | 2.718 | 11.5 | 11: РС А
6 | 293 |  | Уголок 50х5 L = 125 |  | 796 |  | 69 | 0.4723 | 32.5887 |  | 11: РС А
7 | 294 |  | Уголок 50х5 L = 150 |  | 796 | 796 | 5 | 0.57 | 2.85 | 1170 | 11: РС А
8 | 295 |  | Уголок 50х5 L = 180 |  | 796 |  | 1 | - | 0.68 |  | 11: РС А
9 | 296 |  | Уголок 50х5 L = 200 |  | 796 |  | 8 | 0.755 | 6.04 |  | 11: РС А
10 | 297 |  | Уголок 50х5 L = 210 |  | 796 |  | 6 | 0.794 | 4.764 | 850 | 11: РС А
11 | 298 |  | Уголок 50х5 L = 220 |  | 796 |  | 8 | 0.831 | 6.648 |  | 11: РС А
12 | 299 |  | Уголок 50х5 L = 250 |  | 796 |  | 4 | 0.943 | 3.772 |  | 11: РС А
13 | 300 |  | Уголок 50х5 L = 290 |  | 796 |  | 4 | 1.094 | 4.376 | 1176 | 11: РС А
14 | 301 |  | Уголок 50х5 L = 290 |  | 796 |  | 3 | 1.1 | 3.29 |  | 11: РС А
15 | 302 |  | Уголок 50х5 L = 350 |  | 796 |  | 2 | 1.32 | 2.64 |  | 11: РС А
16 | 303 |  | Уголок 50х5 L = 375 |  | 796 |  | 1 | - | 1.15 |  | 11: РС А
3207.5
Инв.№ подл.
Подпись и дата
Взам.инв.№
Подпись и дата
Инв.№дубл.
Изм.
№ докум.
Подп.
Дата
Лист
4550-50.362152.20.018
21
Лист
4550.50.ГС00.001.0001.362152.20.018

## 22
Номер строки | Позиция | Обозначение Код изделия или материала | Наименование |  | Код ед. измерения | Количество |  | Масса, кг |  | Коды |  | Марка материала | Вид работ |  | Цех этап | Примечание
[8 empty] | Единицы | Общая | Ведомости заказа | Покрытия |  | Изготовление | Блока (стап.)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Конструкторская группа |  |  | Стр.район | Блок | Секция
1 |  |  | Уголок 63х63х6 ГОСТ 8509-93 |  | 166 |  | - | - | 197.363
2 |  |  | РС А Правила РС ГОСТ Р 52927-2008
3
4 | 305 |  | Уголок 63х6 L = 100 |  | 796 |  | 4 | 0.573 | 2.292 |  | 11: РС А
5 | 306 |  | Уголок 63х6 L = 150 |  | 796 |  | 10 | 0.8594 | 8.594 |  | 11: РС А
6 | 307 |  | Уголок 63х6 L = 120 |  | 796 |  | 1 | - | 0.688 |  | 11: РС А
7 | 309 |  | Уголок 63х6 L = 170 |  | 796 |  | 3 | 0.974 | 2.922 |  | 11: РС А
8 | 310 |  | Уголок 63х6 L = 180 |  | 796 | 796 | 6 | 1.031 | 6.186 |  | 11: РС А
9 | 311 |  | Уголок 63х6 L = 200 |  | 796 |  | 7 | 1.146 | 8.022 | 11.5 | 11: РС А
10 | 312 |  | Уголок 63х6 Lзаг = 200 |  | 796 |  | 1 | - | 1.07 |  | 11: РС А
11 | 313 |  | Уголок 63х6 L = 220 |  | 796 |  | 7 | 1.26 | 8.82 | 1170 | 11: РС А
12 | 315 |  | Уголок 63х6 L = 230 |  | 796 |  | 2 | 1.318 | 2.636 |  | 11: РС А
13 | 316 |  | Уголок 63х6 L = 255 |  | 796 |  | 3 | 1.461 | 4.383 |  | 11: РС А
14 | 317 |  | Уголок 63х6 L = 270 |  | 796 |  | 1 | - | 1.547 | 850 | 11: РС А
15 | 318 |  | Уголок 63х6 L = 290 |  | 796 |  | 5 | 1.662 | 8.31 |  | 11: РС А
16
Инв.№ подл.
Подпись и дата
Взам.инв.№
Подпись и дата
Инв.№дубл.
Изм.
№ докум.
Подп.
Дата
Лист
4550-50.362152.20.018
22
Лист
4550.50.ГС00.001.0001.362152.20.018

## 23
Номер строки | Позиция | Обозначение Код изделия или материала | Наименование |  | Код ед. измерения | Количество |  | Масса, кг |  | Коды |  | Марка материала | Вид работ |  | Цех этап | Примечание
[8 empty] | Единицы | Общая | Ведомости заказа | Покрытия |  | Изготовление | Блока (стап.)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Конструкторская группа |  |  | Стр.район | Блок | Секция
1 | 320 |  | Уголок 63х6 L = 340 |  | 796 |  | 2 | 1.948 | 3.896 |  | 11: РС А
2 | 321 |  | Уголок 63х6 L = 360 |  | 796 |  | 1 | - | 2.063 |  | 11: РС А
3 | 322 |  | Уголок 63х6 L = 380 |  | 796 |  | 6 | 2.173 | 13.038 |  | 11: РС А
4
5 | 324 |  | Уголок 63х6 L = 460 |  | 796 | 796 | 7 | 2.635 | 18.445 | 11.5 | 11: РС А
6 | 326 |  | Уголок 63х6 L = 550 |  | 796 | 796 | 4 | 3.151 | 12.604 | 1170 | 11: РС А
7
8 | 328 |  | Уголок 63х6 L = 600 |  | 796 |  | 1 | - | 3.438 |  | 11: РС А
9 | 329 |  | Уголок 63х6 L = 650 |  | 796 |  | 6 | 3.724 | 22.344 | 850 | 11: РС А
10
11 | 331 |  | Уголок 63х6 L = 758 |  | 796 |  | 4 | 4.343 | 17.372 |  | 11: РС А
12 | 332 |  | Уголок 63х6 L = 1189 |  | 796 |  | 1 | - | 6.812 | 1176 | 11: РС А
13 | 333 |  | Уголок 63х6 L = 1900 |  | 796 |  | 2 | 10.886 | 21.772 |  | 11: РС А
14 | 334 |  | Уголок 63х6 L = 1170 |  | 796 |  | 3 | 6.703 | 20.109 |  | 11: РС А
15
16
141.893
Инв.№ подл.
Подпись и дата
Взам.инв.№
Подпись и дата
Инв.№дубл.
Изм.
№ докум.
Подп.
Дата
Лист
4550-50.362152.20.018
23
Лист
4550.50.ГС00.001.0001.362152.20.018

## 24
Номер строки | Позиция | Обозначение Код изделия или материала | Наименование |  | Код ед. измерения | Количество |  | Масса, кг |  | Коды |  | Марка материала | Вид работ |  | Цех этап | Примечание
[8 empty] | Единицы | Общая | Ведомости заказа | Покрытия |  | Изготовление | Блока (стап.)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Конструкторская группа |  |  | Стр.район | Блок | Секция
1
2 |  |  | Уголок 100х100х6,5 ГОСТ 8509-93 |  | 166 |  | - | - | 51.9188
3 |  |  | РС А Правила РС ГОСТ Р 52927-2008
4
5 | 335 |  | Уголок 100х6,.5 L = 200 |  | 796 |  | 14 | 2.0162 | 28.2268 |  | 11: РС А
6 | 336 |  | Уголок 100х6.5 L = 250 |  | 796 |  | 3 | 2.52 | 7.56 |  | 11: РС А
7 | 337 |  | Уголок 100х6.5 L = 400 |  | 796 |  | 1 | - | 4.032 | 4.032 | 11: РС А
8 | 338 |  | Уголок 100х6.5 L = 600 |  | 796 |  | 2 | 6.05 | 12.1 | 12.1 | 11: РС А
9
10
11
12
13
14
15
16
Инв.№ подл.
Подпись и дата
Взам.инв.№
Подпись и дата
Инв.№дубл.
Изм.
№ докум.
Подп.
Дата
Лист
4550-50.362152.20.018
24
Лист
4550.50.ГС00.001.0001.362152.20.018

## 25
Номер строки | Позиция | Обозначение Код изделия или материала | Наименование |  | Код ед. измерения | Количество |  | Масса, кг |  | Коды |  | Марка материала | Вид работ |  | Цех этап | Примечание
[8 empty] | Единицы | Общая | Ведомости заказа | Покрытия |  | Изготовление | Блока (стап.)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Конструкторская группа |  |  | Стр.район | Блок | Секция
1 |  |  | Лист 4х1600х6000 ГОСТ 19903-74 |  | 166 |  | - | - | 63.5625
2 |  |  | РС А Правила РС ГОСТ Р 52927-2008
3 | 341 |  | Лист 4x54x54 |  | 796 |  | 69 | 0.09 | 6.21 |  | 11: РС А
4 | 342 |  | Лист 4х74х74 |  | 796 | 796 | 101 | 0.17 | 17.17 |  | 11: РС А
5 | 343 |  | Лист 4х94х94 |  | 796 |  | 86 | 0.276 | 23.736 | 11.5 | 11: РС А
6 | 344 |  | Лист 4x110x135 |  | 796 | 796 | 17 | 0.4645 | 7.8965 |  | 11: РС А
7 | 345 |  | Лист 4x114x114 |  | 796 |  | 21 | 0.41 | 8.55 | 1170 | 11: РС А
8
9 |  |  | Лист 6х1600х6000 ГОСТ 19903-74 |  | 166 |  | - | - | 40.556
10 |  |  | РС В Правила РС ГОСТ Р 52927-2008
11 | 349 |  | Кница 6х50х50 |  | 796 |  | 18 | 0.084 | 1.512 |  | 11: РС В
12 | 350 |  | Лист 6x50x340 |  | 796 |  | 4 | 0.772 | 3.088 | 850 | 11: РС В
13 | 351 |  | Лист 6x60x74 |  | 796 |  | 2 | 0.166 | 0.332 |  | 11: РС В
14 | 352 |  | Лист 6x70x340 |  | 796 |  | 3 | 1.092 | 3.276 |  | 11: РС В
15 | 353 |  | Лист 6x80x380 |  | 796 |  | 1 | - | 1.425 | 1176 | 11: РС В
16 | 354 |  | Лист 6x100x594 |  | 796 |  | 1 | - | 2.769 |  | 11: РС В
Инв.№ подл.
Подпись и дата
Взам.инв.№
Подпись и дата
Инв.№дубл.
Изм.
№ докум.
Подп.
Дата
Лист
4550-50.362152.20.018
25
Лист
4550.50.ГС00.001.0001.362152.20.018

## 26
Номер строки | Позиция | Обозначение Код изделия или материала | Наименование |  | Код ед. измерения | Количество |  | Масса, кг |  | Коды |  | Марка материала | Вид работ |  | Цех этап | Примечание
[8 empty] | Единицы | Общая | Ведомости заказа | Покрытия |  | Изготовление | Блока (стап.)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Конструкторская группа |  |  | Стр.район | Блок | Секция
1 | 355 |  | Лист 6x120x380 |  | 796 |  | 1 | - | 2.141 |  | 11: РС В
2 | 356 |  | Лист 6x130x740 |  | 796 |  | 2 | 4.309 | 8.618 |  | 11: РС В
3 | 357 |  | Лист 6х75х120 |  | 796 |  | 2 | 0.269 | 0.538 |  | 11: РС В
4 | 358 |  | Лист 6х110х150 |  | 796 |  | 2 | 0.644 | 1.288 |  | 11: РС В
5 | 359 |  | Лист 6х150х150 |  | 796 |  | 1 | - | 0.725 |  | 11: РС В
6 | 360 |  | Лист 6х160х160 |  | 796 |  | 2 | 0.705 | 1.41 |  | 11: РС В
7 | 361 |  | Бракета 6x120x310 |  | 796 | 796 | 3 | 1.422 | 4.266 | 11.5 | 11: РС В
8 | 362 |  | Бракета 6x120x660 |  | 796 |  | 2 | 3.4 | 6.8 |  | 11: РС В
9 | 363 |  | Кница 6x100x100 |  | 796 |  | 8 | 0.296 | 2.368 |  | 11: РС В
10 |  |  | Лист 8х1600х6000 ГОСТ 19903-74 |  | 166 |  | - | - | 139.74
11 |  |  | РС В Правила РС ГОСТ Р 52927-2008
12 | 365 |  | Бракета 8x120x200 |  | 796 | 796 | 2 | 1.495 | 2.99 | 2.99 | 11: РС В
13 | 366 |  | Бракета 8х50х200 |  | 796 |  | 2 | 0.608 | 1.216 | 1.22 | 11: РС В
14 | 367 |  | Кница 8х150х300 |  | 796 |  | 37 | 1.676 | 62.012 | 58.66 | 11: РС В
15 | 368 |  | Кница 8х200х400 |  | 796 |  | 18 | 2.869 | 51.642 | 51.64 | 11: РС В
16 | 369 |  | Кница 8х250х500 |  | 796 |  | 5 | 4.376 | 21.88 | 21.88 | 11: РС В
28.154
Инв.№ подл.
Подпись и дата
Взам.инв.№
Подпись и дата
Инв.№дубл.
Изм.
№ докум.
Подп.
Дата
Лист
4550-50.362152.20.018
26
Лист
4550.50.ГС00.001.0001.362152.20.018

## 27
Номер строки | Позиция | Обозначение Код изделия или материала | Наименование |  | Код ед. измерения | Количество |  | Масса, кг |  | Коды |  | Марка материала | Вид работ |  | Цех этап | Примечание
[8 empty] | Единицы | Общая | Ведомости заказа | Покрытия |  | Изготовление | Блока (стап.)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Конструкторская группа |  |  | Стр.район | Блок | Секция
1 |  |  | Лист 10х2400х10000 ГОСТ 19903-74 |  | 166 |  | - | - | 193.724
2 |  |  | РС D36 Правила РС ГОСТ Р 52927-2008
3 | 375 |  | Кница 10х123х624 |  | 796 |  | 2 | 10.45 | 20.9 |  | 11: РС D36
4 | 376 |  | Кница 10х140х531 |  | 796 |  | 1 | - | 5.465 | 1176 | 11: РС D36
5 | 377 |  | Кница 10х150х150 |  | 796 |  | 3 | 1.026 | 3.078 |  | 11: РС D36
6 | 378 |  | Кница 10х180х515 |  | 796 |  | 1 |  | 4.144 |  | 11: РС D36
7 | 379 |  | Кница 10х300х424 |  | 796 |  | 1 | - | 6.476 |  | 11: РС D36
8
9 | 381 |  | Кница 10х400х515 |  | 796 |  | 3 | 8.763 | 26.289 |  | 11: РС D36
10 | 382 |  | Кница 10х831х1120 |  | 796 |  | 2 | 49.386 | 98.772 |  | 11: РС D36
11 | 383 |  | Бракета 10х180х1064 |  | 796 |  | 2 | 13.505 | 27.01 |  | 11: РС D36
12 | 384 |  | Заделка 10х85х110 |  | 796 | 796 | 2 | 0.795 | 1.59 | 11.5 | 11: РС D36
13 | [9 empty] | 1187.5
14
15
16
Инв.№ подл.
Подпись и дата
Взам.инв.№
Подпись и дата
Инв.№дубл.
Изм.
№ докум.
Подп.
Дата
Лист
4550-50.362152.20.018
27
Лист
4550.50.ГС00.001.0001.362152.20.018

## 28
Номер строки | Позиция | Обозначение Код изделия или материала | Наименование |  | Код ед. измерения | Количество |  | Масса, кг |  | Коды |  | Марка материала | Вид работ |  | Цех этап | Примечание
[8 empty] | Единицы | Общая | Ведомости заказа | Покрытия |  | Изготовление | Блока (стап.)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Конструкторская группа |  |  | Стр.район | Блок | Секция
1 |  |  | Лист 10х1600х6000 ГОСТ 19903-74 |  | 166 |  | - | - | 1603.518
2 |  |  | РС В Правила РС ГОСТ Р 52927-2008
3 | 394 |  | Лист 10x100x200 |  | 796 |  | 5 | 1.57 | 7.85 |  | 11: РС В
4 | 395 |  | Лист 10x140x200 |  | 796 | 796 | 98 | 2.198 | 215.404 | 1170 | 11: РС В
5 | 396 |  | Лист 10x140x230 |  | 796 |  | 3 | 2.528 | 7.584 |  | 11: РС В
6 | 397 |  | Лист 10x140x320 |  | 796 |  | 3 | 3.517 | 10.551 |  | 11: РС В
7 | 398 |  | Лист 10x150x300 |  | 796 |  | 27 | 3.533 | 95.391 | 850 | 11: РС В
8 | 399 |  | Лист 10x200x200 |  | 796 |  | 49 | 3.14 | 153.86 |  | 11: РС В
9 | 400 |  | Лист 10x200x300 |  | 796 |  | 93 | 4.71 | 438.03 |  | 11: РС В
10 | 401 |  | Лист 10x200x350 |  | 796 |  | 1 | - | 5.495 | 1176 | 11: РС В
11 | 402 |  | Лист 10x230x300 |  | 796 |  | 2 | 5.417 | 10.834 |  | 11: РС В
12 | 403 |  | Лист 10x300x300 |  | 796 |  | 33 | 7.065 | 233.145 |  | 11: РС В
13 | 404 |  | Лист 10x300x330 |  | 796 |  | 1 | - | 7.772 |  | 11: РС В
14 | 405 |  | Лист 10x300x400 |  | 796 |  | 1 | - | 9.42 |  | 11: РС В
15 | 406 |  | Лист 10x300x500 |  | 796 |  | 3 | 11.775 | 35.325 |  | 11: РС В
16 | 407 |  | Лист 10x300x530 |  | 796 |  | 1 | - | 12.482 |  | 11: РС В
3196
Инв.№ подл.
Подпись и дата
Взам.инв.№
Подпись и дата
Инв.№дубл.
Изм.
№ докум.
Подп.
Дата
Лист
4550-50.362152.20.018
28
Лист
4550.50.ГС00.001.0001.362152.20.018

## 29
Номер строки | Позиция | Обозначение Код изделия или материала | Наименование |  | Код ед. измерения | Количество |  | Масса, кг |  | Коды |  | Марка материала | Вид работ |  | Цех этап | Примечание
[8 empty] | Единицы | Общая | Ведомости заказа | Покрытия |  | Изготовление | Блока (стап.)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Конструкторская группа |  |  | Стр.район | Блок | Секция
1 | 410 |  | Платик 10х100х100 |  | 796 |  | 24 | 0.75 | 18 |  | 11: РС В
2 | 411 |  | Платик 10х100х150 |  | 796 | 796 | 6 | 1.14 | 6.85 | 11.5 | 11: РС В
3 | 412 |  | Платик 10х150х150 |  | 796 |  | 90 | 1.731 | 155.79 |  | 11: РС В
4 | 413 |  | Платик 10х170х170 |  | 796 | 796 | 12 | 2.192 | 26.304 | 1170 | 11: РС В
5 | 414 |  | Платик 10х300х325 |  | 796 |  | 11 | 6.284 | 69.124 |  | 11: РС В
6 | 415 |  | Платик 10х325х405 |  | 796 |  | 1 | - | 10.297 |  | 11: РС В
7 | 416 |  | Платик 10х325х650 |  | 796 |  | 1 | - | 16.548 | 850 | 11: РС В
8 | 417 |  | Платик 10х540х600 |  | 796 |  | 3 | 19.154 | 57.462 |  | 11: РС В
9
10
11
12 | 440 |  | Болт М12-6g х 110.46 Хим.фос.прм. |  | 796 |  | 24 | 0.11 | 2.64
13 |  |  | ГОСТ 7798-70
14 | 441 |  | Гайка М12 – 6Н.4 Хим.фос.прм. |  | 796 |  | 48 | 0.02 | 0.96
15 |  |  | ГОСТ 5915-70
16
360.375
Инв.№ подл.
Подпись и дата
Взам.инв.№
Подпись и дата
Инв.№дубл.
Изм.
№ докум.
Подп.
Дата
Лист
4550-50.362152.20.018
29
Лист
4550.50.ГС00.001.0001.362152.20.018

## 30
Номер строки | Позиция | Обозначение Код изделия или материала | Наименование |  | Код ед. измерения | Количество |  | Масса, кг |  | Коды |  | Марка материала | Вид работ |  | Цех этап | Примечание
[8 empty] | Единицы | Общая | Ведомости заказа | Покрытия |  | Изготовление | Блока (стап.)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Конструкторская группа |  |  | Стр.район | Блок | Секция
1
2 |  |  | ОПОРЫ | [5 empty] | 1770.78 | 11.5
3 | 450 | 4550-50.362159.005-002 | ОПОРА SF-18-02 |  | 796 |  | 5 | 5.51 | 27.55
4 | 451 | 4550-50.362159.005-003 | ОПОРА SF-18-03 |  | 796 |  | 15 | 5.99 | 89.85 | 1170
5 | 452 | 4550-50.362159.005-005 | ОПОРА SF-18-05 |  | 796 |  | 2 | 6.96 | 13.92
6 | 453 | 4550-50.362159.005-006 | ОПОРА SF-18-06 |  | 796 |  | 4 | 7.44 | 29.76
7 | 454 | 4550-50.362159.005-009 | ОПОРА SF-18-09 |  | 796 |  | 4 | 8.89 | 35.56
8 | 455 | 4550-50.362159.005-011 | ОПОРА SF-18-11 |  | 796 |  | 11 | 9.86 | 108.46
9 | 456 | 4550-50.362159.005-012 | ОПОРА SF-18-12 |  | 796 |  | 1 | - | 10.34
10 | 457 | 4550-50.362159.005-013 | ОПОРА SF-18-13 |  | 796 |  | 1 | - | 10.82
11 | 458 | 4550-50.362159.005-016 | ОПОРА SF-18-16 |  | 796 |  | 3 | 12.27 | 36.81
12 | 459 | 4550-50.362159.005-017 | ОПОРА SF-18-17 |  | 796 |  | 2 | 12.75 | 25.5
13 | 460 | 4550-50.362159.005-062 | ОПОРА SF-18-62 |  | 796 | 796 | 4 | 35.3 | 141.2 | 1176
14 | 461 | 4550-50.362159.005-069 | ОПОРА SF-18-69 |  | 796 |  | 1 | - | 42.99
15 | 462 | 4550-50.362159.005-083 | ОПОРА SF-18-83 |  | 796 |  | 6 | 13.97 | 83.82
16 | 463 | 4550-50.362159.005-084 | ОПОРА SF-18-84 |  | 796 |  | 10 | 15.07 | 150.7
807.28
Инв.№ подл.
Подпись и дата
Взам.инв.№
Подпись и дата
Инв.№дубл.
Изм.
№ докум.
Подп.
Дата
Лист
4550-50.362152.20.018
30
Лист
4550.50.ГС00.001.0001.362152.20.018

## 31
Номер строки | Позиция | Обозначение Код изделия или материала | Наименование |  | Код ед. измерения | Количество |  | Масса, кг |  | Коды |  | Марка материала | Вид работ |  | Цех этап | Примечание
[8 empty] | Единицы | Общая | Ведомости заказа | Покрытия |  | Изготовление | Блока (стап.)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Конструкторская группа |  |  | Стр.район | Блок | Секция
1
2 | 464 | 4550-50.362159.005-085 | ОПОРА SF-18-85 |  | 796 |  | 1 | - | 16.17
3
4
5 | 467 | 4550-50.362159.005-091 | ОПОРА SF-18-91 |  | 796 |  | 3 | 22.75 | 68.25 | 11.5
6 | 468 | 4550-50.362159.005-093 | ОПОРА SF-18-93 |  | 796 |  | 1 | - | 24.95
| 469 | 4550-50.362159.005-094 | ОПОРА SF-18-94 |  | 796 |  | 2 | 25.14 | 50.29 | 1170
8 | 470 | 4550-50.362159.005-095 | ОПОРА SF-18-95 |  | 796 |  | 1 | - | 27.15
9 | 471 | 4550-50.362159.005-096 | ОПОРА SF-18-96 |  | 796 |  | 1 | - | 28.24
10 | 472 | 4550-50.362159.005-097 | ОПОРА SF-18-97 |  | 796 |  | 2 | 29.34 | 58.68 | 850
11 | 473 | 4550-50.362159.005-102 | ОПОРА SF-18-102 |  | 796 |  | 1 | - | 34.83
12 | 474 | 4550-50.362159.005-103 | ОПОРА SF-18-103 |  | 796 |  | 1 | - | 35.93
13
14 | 476 | 4550-50.362159.005-138 | ОПОРА SF-18-138 |  | 796 |  | 5 | 68.2 | 341
15
16
685.49
Инв.№ подл.
Подпись и дата
Взам.инв.№
Подпись и дата
Инв.№дубл.
Изм.
№ докум.
Подп.
Дата
Лист
4550-50.362152.20.018
31
Лист
4550.50.ГС00.001.0001.362152.20.018

## 32
Номер строки | Позиция | Обозначение Код изделия или материала | Наименование |  | Код ед. измерения | Количество |  | Масса, кг |  | Коды |  | Марка материала | Вид работ |  | Цех этап | Примечание
[8 empty] | Единицы | Общая | Ведомости заказа | Покрытия |  | Изготовление | Блока (стап.)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Конструкторская группа |  |  | Стр.район | Блок | Секция
1
2 | [8 empty] | 169.48
3
4 | 490 | 4550-50.363159.020-034 | ОПОРА SF-21-34 |  | 796 |  | 3 | 22.59 | 67.77
5 | 491 | 4550-50.363159.020-042 | ОПОРА SF-21-42 |  | 796 | 796 | 2 | 27.98 | 55.96 | 11.5
6 | 492 | 4550-50.363159.020-043 | ОПОРА SF-21-43 |  | 796 |  | 1 | - | 28.65
7 | 495 | 4550-50.363159.021-018 | ОПОРА SF-21а-18 |  | 796 |  | 1 | - | 17.1
8
9 | [8 empty] | 108.53
10 | 500 | 4550-50.363159.106.021 | ОПОРА SF-38а-21 |  | 796 |  | 1 | - | 18.59 | 850
11 | 501 | 4550-50.363159.106.022 | ОПОРА SF-38а-22 |  | 796 | 796 | 1 | - | 19.53
12 | 502 | 4550-50.363159.106.024 | ОПОРА SF-38а-24 |  | 796 |  | 1 | - | 21.58
13 | 503 | 4550-50.363159.106.026 | ОПОРА SF-38а-26 |  | 796 |  | 1 | - | 23.24 | 1176
14 | 504 | 4550-50.363159.106.028 | ОПОРА SF-38а-28 |  | 796 |  | 1 | - | 25.59
15
16
278.01
Инв.№ подл.
Подпись и дата
Взам.инв.№
Подпись и дата
Инв.№дубл.
Изм.
№ докум.
Подп.
Дата
Лист
4550-50.362152.20.018
32
Лист
4550.50.ГС00.001.0001.362152.20.018

## 24 (2) (hidden)
Номер строки | Позиция | Обозначение Код изделия или материала | Наименование |  | Код ед. измерения | Количество |  | Масса, кг |  | Коды |  | Марка материала | Вид работ |  | Цех этап | Примечание
[8 empty] | Единицы | Общая | Ведомости заказа | Покрытия |  | Изготовление | Блока (стап.)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Конструкторская группа |  |  | Стр.район | Блок | Секция
1 | БЫЛО
2 |  |  | Уголок 100х100х6,5 ГОСТ 8509-93 |  | 166 |  | - | - | 55.44
3 |  |  | РС А Правила РС ГОСТ Р 52927-2008
4
5 | 335 |  | Уголок 100х6,.5 L = 200 |  | 796 |  | 17 | 2.02 | 34.27 |  | 11: РС А
6 | 336 |  | Уголок 100х6.5 L = 250 |  | 796 |  | 2 | 2.52 | 5.04 |  | 11: РС А
7 | 337 |  | Уголок 100х6.5 L = 400 |  | 796 |  | 1 | - | 4.03 | 4.03 | 11: РС А
8 | 338 |  | Уголок 100х6.5 L = 600 |  | 796 |  | 2 | 6.05 | 12.1 | 12.1 | 11: РС А
9 | СТАЛО
10 |  |  | Уголок 100х100х6,5 ГОСТ 8509-93 |  | 166 |  | - | - | 53.49
11 |  |  | РС А Правила РС ГОСТ Р 52927-2008
12
13 | 335 |  | Уголок 100х6,.5 L = 200 |  | 796 |  | 16 | 2.02 | 32.32 |  | 11: РС А
14 | 336 |  | Уголок 100х6.5 L = 250 |  | 796 |  | 2 | 2.52 | 5.04 |  | 11: РС А
15 | 337 |  | Уголок 100х6.5 L = 400 |  | 796 |  | 1 | - | 4.03 | 4.03 | 11: РС А
16 | 338 |  | Уголок 100х6.5 L = 600 |  | 796 |  | 2 | 6.05 | 12.1 | 12.1 | 11: РС А
Инв.№ подл.
Подпись и дата
Взам.инв.№
Подпись и дата
Инв.№дубл.
Изм.
№ докум.
Подп.
Дата
Лист
4550-50.362152.20.018
24
Лист
4550.50.ГС00.001.0001.362152.20.018

## 17 (2) (hidden)
Номер строки | Позиция | Обозначение Код изделия или материала | Наименование |  | Код ед. измерения | Количество |  | Масса, кг |  | Коды |  | Марка материала | Вид работ |  | Цех этап | Примечание
[8 empty] | Единицы | Общая | Ведомости заказа | Покрытия |  | Изготовление | Блока (стап.)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Конструкторская группа |  |  | Стр.район | Блок | Секция
1 | БЫЛО
2 | 244 |  | Труба 100х6 L = 3085 |  | 796 |  | 2 | 53.14 | 106.27 | 1176 | 11: В20
3 | СТАЛО
4 | 244 |  | Труба 100х6 L = 1485 |  | 796 |  | 2 | 25.57 | 51.14 | 1176 | 11: В20
5 | БЫЛО
6 | 344 |  | Лист 4x110x135 |  | 796 | 796 | 16 | 0.46 | 7.44 |  | 11: РС А
7 | СТАЛО
8 | 344 |  | Лист 4x110x135 |  | 796 | 796 | 18 | 0.46 | 8.28 |  | 11: РС А
9 | БЫЛО
10 | 184 |  | Труба 100x6 L = 567 |  | 796 |  | 4 | 8.04 | 32.18 |  | 11: В20
11 | СТАЛО
12 | 184 |  | Труба 100x6 L = 567 |  | 796 |  | 5 | 8.04 | 40.2 |  | 11: В20; 15: исп. 244
13 | БЫЛО
14 | 191 |  | Труба 100x6 L = 1002 |  | 796 |  | 4 | 17.26 | 69.04 |  | 11: В20
15 | СТАЛО
16 | 191 |  | Труба 100x6 L = 1002 |  | 796 |  | 3 | 17.26 | 51.78 |  | 11: В20
17 | БЫЛО
18 | 183 |  | Труба 100x6 L = 524 |  | 796 |  | 2 | 9.03 | 18.05 |  | 11: В20
19 | СТАЛО
20 | 183 |  | Труба 100x6 L = 524 |  | 796 |  | 3 | 9.03 | 27.09 |  | 11: В20; 15: исп. 191
21 | БЫЛО
22 | 162 |  | Труба 80x6 L = 2260 |  | 796 |  | 1 | - | 30.41 |  | 11: В20
23 | СТАЛО
24 | 162 |  | Труба 80x6 L = 1730 |  | 796 |  | 1 | - | 23.28 |  | 11: В20
Номер строки | Позиция | Обозначение Код изделия или материала | Наименование |  | Код ед. измерения | Количество |  | Масса, кг |  | Коды |  | Марка материала | Вид работ |  | Цех этап | Примечание
[8 empty] | Единицы | Общая | Ведомости заказа | 10: Покрытия; 12: Изготовление; 13: Блока (стап.)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Конструкторская группа |  |  | Стр.район | Блок | Секция
1 | БЫЛО
2 | 342 |  | Лист 4х74х74 |  | 796 | 796 | 91 | 0.17 | 15.47 |  | 11: РС А
3 | СТАЛО
4 | 342 |  | Лист 4х74х74 |  | 796 | 796 | 92 | 0.17 | 15.64 |  | 11: РС А
5 | НОВЫЕ
6 | 283 |  | Швеллер 14П L = 870 |  | 796 |  | 2 | 10.687 | 21.374 |  | 11: Ст3сп
7 | 600 |  | Швеллер 12П L = 1484 |  | 796 |  | 4 | 15.47 | 61.88 |  | 11: Ст3сп
8 | 172 |  | Труба 80x6 Lзаг = 947 |  | 796 | 796 | 1 | - | 11.66 | 1170 | 11: В20; 15: исп. 244
9 | 363 |  | Кница 6x100x100 |  | 796 |  | 8 | 0.296 | 2.368 |  | 11: РС В
10
11
12
13
14
15
16
17
18